## 騒音・振動
| 2025-09-30 | 以降は、法的義務の表示をしない仕様になっています。
| 2024-09-24 | ← 今日の日付
使用期限は2025年9月です。 |  | 法適用の可否、法的義務を表示していません。
更新版を使用してください。
騒音規制法・振動規制法 |  | 緑色のセルはすべて記入してください
振動規制法の特定施設「圧縮機」は「空気圧縮機」以外も含みます。ただし、冷凍機に用いるものは含まれません（昭和51年12月01日環大特154号［改定］平成5年7月26日）。
https://www.env.go.jp/hourei/08/000006.html
「フロン類回収を推進するために考えられる方策と検討課題について」（平成17年3月フロン回収推進方策検討会）の「参考 1 業務用冷凍空調機器の概要」に「（９）パッケージエアコン」が 挙げられていることから「冷凍機」と扱い、印刷工場には「空気圧縮機」以外の「圧縮機」はないものとして、チェックリストを作成しています。 | [12 empty] | 1 2
|  |  |  | https://www.env.go.jp/earth/report/h17-02/00.pdf |  |  | https://www.env.go.jp/earth/report/h17-02/03.pdf
１．工場を設置している敷地が、都市計画法で受けるする用途地域を確認してください。
用途地域
２-1．「工場が設置している市町村名、騒音、区域」のキーワードからネットで検索して、用途地域が受けるする区域を調べてください。 ネット検索で分からなければ、市町村や都道府県に電話して「騒音規制法の区域を調べたい」と伝え、調べてください。 | [12 empty] | 1（行調整） ２
騒音の区域の区分
工場は騒音規制法の適用を受ける区域ですか？
（区域の指定は変更されることがあります。数年ごとに確認してください。）
2-2．同様に、「工場が設置している市町村名、振動、区域」からキーワードでネットで検索して、用途地域が受けるする区域を調べてください。 ネット検索で分からなければ、市町村や都道府県に電話して「振動規制法の区域を調べたい」と伝え、教えてもらってください。 | [12 empty] | 1（行調整） ２
| 振動の区域の区分 | [11 empty] | どちらか適用＝1
| 工場は振動規制法の適用を受ける区域ですか？ | [11 empty] | 0
（区域の指定は変更されることがあります。数年ごとに確認してください。）
3-1.以下の機器を工場に設置している場合は、台数を入力していください。合計10台まで確認可能です。
| 機器の種類 | 台数 | 適用を受ける要件
| 送風機 |  | 騒音：原動機の定格出力が 7.5 kW以上
| 空気圧縮機 |  | 騒音：原動機の定格出力が 7.5 kW以上、振動：原動機の定格出力が 7.5 kW以上、除外あり*
| 印刷機械 |  | 騒音：原動機を用いるもの、 振動：原動機の定格出力が 2.2 kW以上
合成樹脂用射出成形機
|  |  | *：スクリュー式の圧縮機は「低振動型圧縮機」として機器は振動規制法における特定施設から除外され、同法の規制対象外となります。型式指定を受けた機器は次のアドレスの「低振動型圧縮機の型式指定一覧」に掲載されています。確認してください。https://www.env.go.jp/page_00429.html | [9 empty] | 1 2 3
3-2．機器のスペックを入力してください。（緑のセル以外は入力は不要です。）
| 有効なセルには"1"が入る。 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 騒音規制法の適用を受ける施設では"1"が入る。 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 法適用あり＝1
| 振動規制法の適用を受ける施設では"2"が入る。 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 法適用あり＝2
| 騒音規制法と振動規制法の両方の適用を受ける施設では"3"が入る。 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 両法適用あり＝3
| C38セル表示用（騒音規制法のみ適用を受ける施設では"〇"が入る。） |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| 有効なセルに「機器の種類」に空気圧縮機を選択すると"1"が入る |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 有効なセルに「機器の種類」に射出成形機を選択すると"1"が入る |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C37: セルをクリックして表示されるWebに掲載されている「低振動型圧縮機の型式指定一覧」で確認